徐州工程学院外国语学院实验室防静电地板和墙面吸音板工程项目询价文件

- 工程项目

- 防静电地板

- （1）面积：100M2

- （2）全钢陶瓷防静电地板

- 钢板厚度0.5mm

- 面层：602*602*40mm，陶瓷象牙白架空活动地板：表面耐磨性强，无放射性元素，耐污染，易清理，防火性能A级，集中载荷≧450Kg，均布载荷≧13350N。单块重量: ≥ 18kg

- 支架：支架上托片厚度≧3.0毫米，下托片厚度≧2.0毫米，圆管壁厚≧0.8毫米.横梁厚≧0.8毫米，表面贴静音垫，配件表面均采用冷镀锌处理，不易生锈，环保无污染。

- 2. 墙面吸音

- （1）数量：125M2

- （2）基层：20*30mm木龙骨+18mm厚阻燃多层板，防火漆

- （3）面层：E1级吸音板、吸音板饰面，颜色可选

- （4）窗户框、门框包边

- （4）材料环保无污染

- 金属踢脚线

- （1）数量：50米

- （2）高度：80mm高

- （3）基层材料：12mm阻燃胶合板

- （4）面层材料：80MM黑钛不锈钢

- 二、此询价项目不接受负响应

三、此询价项目不接受4.8万以上报价。

- 四、项目交付或者实施的时间要求：合同签订后15日内，供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装。

五、售后及服务标准要求：

1. 承诺五年质保

2. 安装：供应商按照实验室的要求免费安装

3. 验收方法及验收标准：货物安装完成30天后，按照学校验收的权限，外国语学院验收小组进行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

- 4. 项目实施的地点：徐州工程学院敬业楼414室。

- 5. 供应商报价材料内容：

（1）供应商资质证明材料

（2）报价清单

- 六、设备项目采购经办人：张青松 13776787806

- 徐州工程学院外国语学院

- 2023年 11 月28日